П А М Я Т К А

о мерах пожарной безопасности в жилых домах.

Пожары в жилых домах и надворных постройках возникают в результате неосторожного обращения с огнем, неисправностях и нарушений при эксплуатации отопительных, электронагревательных приборов, электрооборудования.

1. На территориях жилых домов запрещается:

- Загромождать подъезды и разрывы между строениями;

- Самовольно строить сараи,  гаражи и т.п.

- Разводить костры.

2. В жилых домах запрещается:

- Устраивать в лестничных    клетках  и  коридорах  кладовые.

- Забивать и загромождать выходы из  зданий.

- Производить отогревание замерзших труб в зданиях паяльными лампами и факелами. Отогревать их надо горячей водой, разогретым песком.

- Хранить  горючие жидкости  в  коридорах,  лестничных клетках, в подвалах и на чердаках.

- Оставлять без замков двери подвалов и люки чердаков.

4.  При эксплуатации электросетей запрещается:

- Пользоваться электропроводками с поврежденной изоляцией

- Пользоваться электроутюгами, электрическими плитками, электрочайниками без несгораемых подставок.

- Применять для защиты электросетей самодельные предохранители.

5.  При пользовании бытовыми газовыми приборами:

- Не оставляйте без присмотра газовые приборы с зажженными  горелками.

- Не разрешайте детям зажигать газовые приборы.

- При появлении запаха газа не зажигайте спичек, не курите, проветрите помещение.

ПРИ   ВОЗНИКНОВЕНИИ   ПОЖАРА:

Немедленно сообщите  в  пожарную охрану по телефону  01, укажите точный адрес, и телефон с которого звоните. Чем раньше вы вызовете пожарную охрану, тем быстрее придет помощь, и пожар не наберет силу.

Если очаг небольшой, примите меры к эвакуации людей и тушению пожара подручными средствами.

ПОМНИТЕ!

- Горящую электропроводку, электроприборы нельзя тушить без  предварительного отключения электроэнергии.

- Горящую легковоспламеняющуюся или горючую жидкость можно тушить покрывалом из плотной ткани, песком, землей, огнетушителем.

- Не оставляйте детей без присмотра, прячьте спички от детей.

Будьте бдительны и осторожны с огнем!

Телефоны экстренных служб:

| 01, 2-21-40 | - пожарная охрана |
| --- | --- |
| 05, 2-02-22 112 (для абонентов сотовой связи) | – ЕДДС (обратиться за помощью по этому телефону можно не только при возникновении пожаров, но и авариях техногенного и природного характера, дорожно-транспортных происшествиях, о пострадавших людях, о возможных тер. актах и др. экстренных случаях) |
| 02, 2-30-40 | - милиция |
| 03, 2-38-38 | - скорая медицинская помощь |
| 04 | – служба газа |
| 2-05-06 | - КРЭС ОАО «Донэнерго» |
| 8(86362)2-83-01 | - Аварийно-спасательная служба г. Шахты |

Учебно-консультационный пункт Каменоломненского городского поселения, 2010г.